## ANEXA 4

la metodologie

# LISTA MIJLOACELOR TEHNICE DIN DOTARE

7. Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

7.1. Instalaţie de aplicare a vopselelor - compresor

7.2. Manometru pentru măsurarea presiunii - verificat metrologic/etalonat

7.3. Mijloace tehnice pentru măsurarea cantităţii de substanţă de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balanţă, cântar etc.) - verificat metrologic/etalonat:

- o bucată în intervalul 0 - 20 kg, cu precizie 10 grame sau mai ridicată;

- o bucată de minimum 200 kg, cu precizie 400 grame sau mai ridicată.

7.4. Truse de chei fixe, inelare etc.

7.5. Cilindru gradat pentru apă, spumant etc.