ANEXA 4

la metodologie

# LISTA MIJLOACELOR TEHNICE DIN DOTARE

5. Pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile

5.1. Instalaţie de aplicare a vopselelor - compresor

5.2. Manometru pentru măsurarea presiunii - verificat metrologic/etalonat

5.3. Aparat de cântărit cu domeniu de măsurare 0 - 10 kg - verificat metrologic/etalonat

5.4. Aparat de măsurat umiditatea lemnului (umidometru) - verificat metrologic/etalonat

5.5. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic/etalonat

5.6. Dispozitive pentru pregătirea suprafeţei-suport - perii mecanice, manuale etc.