ANEXA 4

la metodologie

# LISTA MIJLOACELOR TEHNICE DIN DOTARE

1. Pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

1.1. Multimetru de măsură pentru mărimi electrice diverse - verificat metrologic/etalonat

1.2. Truse de scule tip electronist, electrician etc.

1.3. Maşină de găurit portabilă

1.4. Scară, schelă etc.

1.5. Dispozitiv detecţie cabluri electrice

1.6. Laptop