ANEXA Nr. 4 la regulament

Lista dotărilor minimale corespunzătoare fiecărui tip de atestat

Tabelul nr. 1

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - mijloace auto de transport persoane și materiale. | - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile. | - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ; - autotransformator 230/250V, 8A; - trusă de curent 1200A; - ampermetru tip clește 0-100A; - transformator de separație 230V/ 50-70V; - transformator de curent de laborator 25A-50A-100A/ 5A; - megohmetru sau inductor 500-2500 V t.c.; - trusa de încercări cu tensiune mărită, 2kV, t.a. cu declanșare în caz de defect; - trusa de curent de 2000A; - autotransformator 230/250V, min. 18A; - ampermetru c.c. 30A și voltmetru t.c. 0,045V-15V sau trusă pentru măsurat rezistențe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent; - multimetru universal digital sau multimetru universal analogic; - cronometru (cu rezoluție de 0,01s) - *aparat pentru măsurarea rigidității dielectrice a uleiului; - trusă de curent-tensiune (min. 0-20A t.a., 0-440V t.a.); - *trusă de încercări cu tensiune mărită, 50kV t.a., 75kV t.c., prevăzută cu sistem de declanșare în caz de defect și cu sistem de măsurare a curentului de fugă. | - |

Tabelul nr. 2

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - mijloace auto de transport persoane și materiale. | - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile. | - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ; - ampermetru tip clește 0-100A; - megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.; - multimetru universal digital sau multimetru universal analogic. | - |

Tabelul nr. 3

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - mijloace auto de transport persoane și materiale. | - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile. | - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ; - ampermetru tip clește 0-100A; - trusa de încercări cu tensiune mărită, 2kV t.a. cu declanșare în caz de defect; - megohmetru sau inductor 500-1000V t.c.; - ampermetru c.c. 30A și voltmetru t.c. 0,045V-15V sau trusă pentru măsurat rezistențe (ordin zeci de μΩ) sau echivalent; - multimetru universal digital sau multimetru universal analogic. | - |

Tabelul nr. 4

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - mijloace auto de transport persoane și materiale. | - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile. | - Sistem de achiziție și software dedicat având minim de performanțe: a) 16 canale de intrare analogice cu conversie binară prin aproximații succesive sau sistem de achiziție de tip modbus/ IEC101/104, cu posibilități de preluare a măsurii de putere disponibilă, viteză vânt și mărimi de consemn, din echipamentele aparținând centralelor electrice eoliene dispecerizabile (CEED), b) rezoluție pe 12biți, c) domeniu de intrare programabil, bipolar, d) precizie 0.015% din valoarea citită, e) liniaritate +/- 1bit, f) rată de achiziție: de 0,5-0,1s (minimum 0,5 s pentru fiecare mărime achiziționată), iar pentru durate de înregistrare scurte de 10min se va asigura o viteză de înregistrare de minim 40ms, g) sistem de poziționare globală (GPS) pentru ștampilă de timp, h) posibilitate de înregistrare în fișiere „.xls”. - Traductori P, Q, U având minim de performanțe : a) Precizie: mai bună de 0,3% din valoarea nominală, b) Timp de răspuns la 99% ≤ 500ms. - Traductor de frecvență cu minim de performanțe: a) Domeniu de măsurare: (45-55) Hz/-20mA/+20mA, b) Clasa de precizie: maxim 0.2% (mai bună de ≤ 0.005Hz), c) Timp de răspuns (< 100ms): maxim 4 perioade ale frecvenței măsurate (80ms la 50Hz). - Generator de frecvență variabilă având minim de performanțe: a) Rezoluție < 2mHz (la 50Hz) stabilizat cu cuarț, b) Semnal de ieșire sinusoidal (0-100V ca) frecvență: 45-55Hz, c) Frecvența generată va putea fi variată în trepte sau cu rampă de: 1Hz/sec. - Analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A, cu GPS, cu posibilitatea de efectuare a calculelor de perturbații pe diferite intervale de timp, prestabilite sau determinate post înregistrare, ca de exemplu: determinarea perturbației pe un interval de timp în care s-a realizat fiecare probă, dar și pe interval de 1 săptămână (standardizat). Analizorul trebuie să fie capabil să înregistreze calitatea energiei electrice pe parcursul tuturor testelor, dar și pe o perioadă de minimum 2 săptămâni de funcționare a CEED. | - |

Tabelul nr. 5

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - mijloace auto de transport persoane și materiale; - autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB). | - prese pentru papuci; - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile. | - megohmetre de 1000V; - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5; - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ; - rulete de minimum 2m; - șublere. | - configurații PC; - programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, - echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ). |

Tabelul nr. 6

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Be | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - mijloace auto de transport persoane și materiale; - autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB). | - prese pentru papuci; - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile. | - megohmetre de 1000V; - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5; - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ; - rulete de minimum 2m; - șublere. | - |

Tabelul nr. 7

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bp | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere. | - | - | - | - configurații PC; - programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, - echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ). |

Tabelul nr. 8

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - mijloace auto de transport persoane și materiale. | - prese pentru papuci; - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile. | - megohmetre de 1000V; - voltmetre de t.a.0-300V, cl. 1,5; - aparat de măsurare a rezistenței prizelor de pământ; - rulete de minimum 2m; - șublere. | - |

Tabelul nr. 9

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1A | - spațiu destinat serviciilor funcționale și activităților de proiectare. | - mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice. | teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului). | - | - configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-20kV; - echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, copiator ). |

Tabelul nr. 10

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2A | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - macara; - autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB); - mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente, - utilaje speciale pentru săpat sau forat. | - dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune, etc); - dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (de exemplu: presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc) - *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA; - scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi; - truse de scule (electrician, mecanic); - aparat de sudare autogenă; - unelte portabile; - teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului). | - megohmetre de 1000V, 2500V; - multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5; - indicatoare de tensiune pentru 0,4-20kV; - aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ; - aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact; - binoclu de câmp; - rulete, șublere. Pentru stații de medie tensiune și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune: - megohmetru 5000V, - punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V, - sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen). | - |

Tabelul nr. 11

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1B | - spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare. | - mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice; | teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului). | - | - configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice de 0,4-400kV; - echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare). |

Tabelul nr. 12

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2B | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - laborator măsurători/ încercări electrice; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - Macara; - Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB); - autolaborator PRAM; - utilaje speciale pentru săpat sau forat; - motocompresor; - mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente; | - dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune); - dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc); - *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA; - unelte portabile; - prese papuci; - scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi; - truse de scule (electrician, mecanic); - aparat de sudare autogenă; - *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici; - *mașină de frânat; - *mașină de tras; - *cărucior de derulat cu frână; - presă mecanică pentru clemele de înnădire; - teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului). | - megohmetre de 1000V, 2500V; - multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5; - autotransformator 230/250V, 8A; - trusă de curent-tensiune; - indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV; - aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ; - aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact; - binoclu de câmp; - rulete, șublere. Pentru stații de medie tensiune și 110 kV și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV: - megohmetru 5000V, - punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V, - sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen). | - |

Tabelul nr. 13

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | - spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare. | - mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice; | teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului). | - | - configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice de 0,4-400kV; - echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator sau alte mijloace de multiplicare). |

Tabelul nr. 14

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - laborator măsurători/ încercări electrice; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - Macara; - Autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB); - autolaborator PRAM; - utilaje speciale pentru săpat sau forat; - motocompresor; - mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente; | - dispozitive și scule pentru montat accesorii ale LES (de exemplu: trusă manșonar, rașchetă, presă cu bacuri, butelie cu Brener, unelte de săpat, lanternă cu acumulatori, aparat indicator prezență tensiune); - dispozitive și scule pentru montat accesorii LEA (presă pentru papuci, trusă de chei tubulare și fixe, izolate, cremalieră, tendon sau palan, dinamometru, etc); - *dispozitiv pentru măsurarea săgeții conductoarelor LEA; - unelte portabile; - prese papuci; - scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi; - truse de scule (electrician, mecanic); - aparat de sudare autogenă; - *dispozitiv mobil de ridicare pentru stâlpi metalici; - *mașină de frânat; - *mașină de tras; - *cărucior de derulat cu frână; - presă mecanică pentru clemele de înnădire; - teodolit (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de un angajat al solicitantului). | - megohmetre de 1000V, 2500V; - multimetru universal digital sau analogic cl. 1,5; - autotransformator 230/250V, 8A; - trusă de curent-tensiune; - indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV; - aparat pentru măsurarea rezistenței prizelor de pământ; - aparate sau trusă pentru măsurarea rezistenței de contact; - binoclu de câmp; - rulete, șublere. | - |

Tabelul nr. 15

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | - spații destinate serviciilor funcționale și activităților de proiectare. | - mijloace de transport pentru persoane și echipamente topografice; | teodolit, miră, jaloane, rulete (pentru cazul în care responsabilitățile în domeniul cadastrului/ topografiei sunt asigurate de angajații solicitantului). | - | - configurații PC și programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice și economico-financiare, în domeniul rețelelor electrice cu tensiuni nominale 0,4-400kV; - echipamente specifice activității de proiectare asistată de calculator (imprimante normale și grafice, plotter*, copiator, alte mijloace de multiplicare). |

Tabelul nr. 16

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - laborator măsurări/ încercări electrice; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - macara, - autotelescop/ platformă ridicătoare cu braț (PRB), - trailer pentru înlocuire aparataj; - autolaborator PRAM; - instalație pentru recondiționarea uleiului electroizolant; - utilaje speciale de săpat sau forat; - motocompresor; - mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente; | - dispozitive și scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, șublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale și de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la IT, etc); - prese papuci; - scurtcircuitoare mobile, minimum 2 seturi; - truse de scule (electrician, mecanic); - aparat de sudură autogenă; - unelte portabile; | - megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V; - instalație pentru măsurat curenți de fugă, la tensiunea de 50kV cc; - trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100A cc; - multimetru universal digital sau analogic; - autotransformator 230/250V, 8A; - sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen), - punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V, - trusă de curent-tensiune; - trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutație; - aparat de polaritate; - indicatoare de tensiune pentru 0,4-400kV; - aparat pentru măsurarea rezistenței la prizele de pământ; - aparat pentru măsurarea rezistenței de contact. | - |

Tabelul nr. 17

| Tip Atestat | Spații tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Elemente de birotică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2PA | - spațiu destinat serviciilor funcționale/ puncte de lucru; - atelier/ ateliere; - magazii/ depozite (pentru scule, dispozitive, aparate de măsurare, materiale, utilaje, echipamente etc). | - autolaborator PRAM; - mijloace de transport pentru persoane, materiale și echipamente; | - dispozitive și scule pentru montat accesorii pentru bare (rulete, șublere, micrometre interior/ exterior, dispozitive pentru scos contactul fix/ mobil, truse de pile normale și de ceasornicărie, materiale specifice de securitate a muncii de lucru la JT și MT, etc); - prese papuci; - truse de scule (electrician, mecanic); - unelte portabile; | Aparate de măsurare, încercare, verificare: - megohmetre de 1000V, 2500V, 5000V; - instalație pentru măsurat curenți de fugă, la tensiunea de 50kV cc; - trusă pentru măsurat căderea de tensiune, cu In=100A cc; - multimetru universal digital sau analogic; - sursă pentru generarea unui curent primar (transformator, grup electrogen) - punte Wheatstone, punte Thomson sau echivalente pentru măsurat tangenta unghiului de pierderi dielectrice cu generare tensiuni până la 10000V; - trusă de curent-tensiune; - trusă minut sau echivalent pentru măsurarea timpilor de comutație; - aparat de polaritate; - aparat pentru măsurarea rezistenței la prizele de pământ; - aparat pentru măsurarea rezistenței de contact. | - |

ANEXA Nr. 8 la regulament

Lista cuprinzând dotările tehnico–materiale ale solicitantului de atestat

| Nr. crt. | Dotare | Nr. buc. | În proprietate / închiriate de la______, în baza contractului nr.____ din ______ / deținute conform _________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Spaţii tehnologice/ netehnologice |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Utilaje |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Echipamente topografice |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Scule, dispozitive |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Aparate de măsură, încercare, verificare |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Birotică, hardware, software |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Prin prezenta listă certific, pe propria răspundere, faptul că:

- toate dotările tehnico–materiale precizate în tabelul de mai jos sunt deținute de operatorul economic pe care îl reprezint şi pot fi verificate de ANRE;

- aparatele de măsurare, încercare şi verificare care fac parte din dotarea tehnico-materială a operatorului economic pe care îl reprezint respectă prevederile legale în domeniul metrologic.

Data _________________

Nume şi prenume __________________________________

reprezentant legal al ________________________________

(numele operatorului economic solicitant de atestat)

Semnătură (în original) ______________________